## Cargas da Instalação
4ELE023 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOME:
NOME:
DATA:
No | Dependência | Área(m2) | Perímetro(m) | Potência Iluminação(VA) |  | TUGs |  |  | TUEs
|  |  |  | Pot Mínima | Pot Utilizada | Quant Mínima | Quant Utilizada | Potência(VA) | Especificação | Potência(W) | FP | Potência (VA)
| Sala de TV | 11.104 | 13.552 | 160 | 160 | 3 | 6 | 600
| sala de Jantar | 16.2657 | 16.16 | 220 | 220 | 4 | 4 | 400
| Cozinha | 12.1486 | 13.9951 | 160 | 160 | 4 | 4 | 1900 | 1 Forno elétrico | 3200 | 1 | 3200
[9 empty] | 1 Lava Louça | 2800 | 0.95 | 2947.3684
[9 empty] | 1 Microondas típico | 900 | 0.92 | 978.2609
[9 empty] | 1 cooktop | 2000 | 0.8 | 2500
| Circulação | 7.3387 | 15.6955 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | divide em 2?
| Suíte IV | 12.4725 | 16.4 | 160 | 160 | 4 | 4 | 400 | 1 ar condicionado
| Banheiro suíte IV | 3.6516 | 8.1049 | 100 | 100 | 1 | 1 | 600 | 1 chuveiro | 6800 | 1 | 6800
| Dormitório VII | 8.5253 | 11.683 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300
| Dormitório VI | 8.9418 | 13.288 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300
| Banheiro IV | 3.6477 | 8.103 | 100 | 100 | 1 | 1 | 600 | 1 chuveiro | 6800 | 1 | 6800
| Lavandeiria | 3.2925 | 7.6975 | 100 | 100 | 3 | 3 | 1800
| Sacada | 7.0572 | 16.491 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100
| Churrascaria | 8.9123 | 15.9012 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400
| Jardim de inverno | 4.05 | 8.7 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100

## Demanda
NOME:
DATA:
CÁLCULO DA POTÊNCIA DEMANDADA PARA QGD (Alimentador de Entrada)
Circuito | Potência em VA | Fator de Demanda | Potência Demandada | Total Potência demandada em VA
Iluminação+Tug |  |  | 0 | 0
TUE - |  |  | 0
TUE - |  |  | 0 | Fornecimento de acordo com a Norma da COPEL:
TUE - |  |  | 0
TUE - |  |  | 0
TUE- |  |  | 0
Dimensionamento do Circuito de Distribuição
Potência Total Demandada | Tensão | Corrente | FA | FT | Corrente Corrigida | Seção - Primeiro Critério | Distância | Seção - Segundo Critério | Seção Final | Neutro | Terra
QDF (Quadro de distribuição e força)
QDL (Quadro de distribuição de iluminação)
QDNB (Quadro de distribuição nobreak)
QDFL (Quadro de distribuição de força e iluminação)

## Condutores
NOME:
DATA:
No Circuito | Tipo | Local | Potência | Potência Total (VA) | Tensão(V) | Corrente(A) | Fator Temp. | Fator Agrup. | Corrente Corrigida(A) | Condutor 1o (mm2) | Distância(m) | Condutor 2o (mm2) | Condutor Final(mm2) | Condutor Neutro(mm2) | Condutor Terra(mm2) | Balanceamento Fases
[16 empty] | R | S | T

## Proteção
NOME:
DATA:
No Circuito | Tipo | Local | Tensão(V) | Corrente de Projeto(A) | Corrente Máxima do Condutor(A) | Corrente Iz(A) | Disjuntor - Proteção
[7 empty] | Tipo | No Pólos | Corrente Nominal